## Intro
SARS-CoV-2 | Aerosol-Innenraum-Simulator | Version 1.2 | <C> Dr. med. Andreas Paaßen
Bewertung von Risiken und Schutzmaßnahmen bei frei schwebenden Aerosolen im Raum
ohne Beücksichtigung von sozialen Kontakten
Keine Vorhersage von Erkrankungen
Die Bewertung der Raumsituation ist abhängig von der Aerosolmenge, die von einer
infektiösen Quelle freigesetzt wird. Dabei gibt es große individuelle Unterschiede.
Für die Bewertung wird das 80. Perzentil infektiöser Personen verwendet. Das heißt, dass
die Bewertung für die Verhältnisse von mehr als 80% der Fälle zutreffend ist. Bei sogenannten
Superspreading-Events können auch deutlich höhere Aerosolmengen freigesetzt werden.
Die Bewertung beruht auf der Annahme, dass Aerosole zu jeder Zeit im Raum gleich verteilt sind.
Risiken, die aus einer Nähe zur Quelle entstehen, werden nicht berücksichtigt. Diese
sind im Corona-Simulator zu ermitteln.

## Simulation
Aerosol-Innenraum-Simulator | [6 empty] | Version 1.2 | <C> Dr. med. Andreas Paaßen
Quelle |  |  | Raum |  |  |  | Lüftung |  |  | Bewertung |  |  | Ergebnis
Sprechen*: | Schweigen | 10 | Fläche*: |  | m2 |  | Außentemp.*: | <10 | Grad |  | riskant |  | Effektive Virus-Emission: | 10 | Virionen/min
Körperaktivität*: | aktive Ruhe | 8 | Höhe*: |  | m |  | Art der Lüftung: | Einseitige Lüftung | 15 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Effektive Luftwechselrate: | #DIV/0! | /h
Maskenart*: | Keine | 1 |  |  |  |  | Lüftungsdauer: |  | min. | #DIV/0! |  | #DIV/0! | = | #DIV/0! | m3/min
Zeit vor Eintreffen |  |  | Raumvolumen: | 0 | m3 | #REF! | Lüftungsintervall: | 1 | min. | #DIV/0! |  | #DIV/0! | incl. Virusverluste: | 0.92 | /h
Empfänger im Raum*: | 0 | min. |  |  |  |  | Fenster/Türfläche: |  | m2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Viruskonzentration Raum: | #DIV/0! | Virionen/m3 | #DIV/0!
[7 empty] | Luftwechselrate: | #DIV/0! | /h | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
Empfänger |  |  | Klima/ Belüftung |  |  |  | Art der Lüftung: | Keine | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Aufnahme Empfänger: | #DIV/0! | Virionen | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | Lüftungsdauer: |  | min. | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Infektionsrisiko: | #DIV/0! | % 80. Perzentil
Körperaktivität*: | aktive Ruhe | 8 | Luftwechselrate Frischluftanteil: |  | 0 | /h | Lüftungsintervall: |  | min. | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Maskenart*: | Keine | 1 |  |  |  |  | Fenster/Türfläche: |  | m2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Hinweise
Gemeinsame Zeit |  |  | Luftwechselrate über Filterung/ UV |  |  |  | Luftwechselrate: | 0 | /h | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Luftströmungen können Aerosole von einer Person |  |  |  | 0
im Raum mit Quelle*: | 0 | min. | - mit effizienter Luftführung: |  | 0 | /h | Art der Lüftung: | Keine | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | zur anderen transportieren. Auf Position achten!
[7 empty] | Lüftungsdauer: |  | min. | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Virusvarianten |  |  | - mit einfacher Luftführung (mobil): |  | 0 | /h | Lüftungsintervall: |  | min. | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Virusvariante*: | B 1.617.2 Delta | 42 | 0 | m3/min |  |  | Fenster/Türfläche: |  | m2 |  | Gut
[7 empty] | Luftwechselrate: | 0 | /h | [7 empty] | 0
Note on G6: Breite * Tiefe des Raumes
Note on L6: Die Intensität des Luftaustausches hängt von der Temperaturdifferenz des Raumes zur Außenluft ab.
Note on L8: Dauer der durchgeführten Lüftungsmaßnahme. Bei kontinuierlicher Lüftung Gesamtdauer angeben.
Note on L9: Bei kurzzeitigen Lüftungen gibt das Lüftungsintervall an, in welchen Zeitabständen eine erneute Durchführung der Lüftungsmaßnahme erfolgt. Bei kontinuierlicher Lüftung ist das Lüftungsintervall = Lüftungsdauer.
Note on C10: Die Dauer des Aufenthaltes der Quelle im Raum vor Eintreffen des Empfängers. Während dieser Zeit wird die Viruskonzentartion im Raum erhöht, so dass beim Eintreffen des Empfängers schon einer erhöhte Viruskonzentration besteht.
Note on L10: Berechnung Fensterfläche: Fensterhöhe x Fensterbreite Türfläche: Türhohe x Türbreite Fensterkippfläche: Spaltbreite x (Fensterhöhe + Fensterbreite) Gesamtfläche: Summe der Einzelfenste-/Türrflächen und der Fensterkippflächen
Note on L13: Dauer der durchgeführten Lüftungsmaßnahme. Bei kontinuierlicher Lüftung Gesamtdauer angeben.
Note on H14: Die Luftwechselrate bezieht sich auf den Wechsel des Raumvolumens pro Stunde. Wenn die ausgetauschte Luftmenge in m3 bekannt ist, ist diese durch das Raumvolumen zu teilen und auf 1 Stunde zu beziehen.
Note on L14: Bei kurzzeitigen Lüftungen gibt das Lüftungsintervall an, in welchen Zeitabständen eine erneute Durchführung der Lüftungsmaßnahme erfolgt. Bei kontinuierlicher Lüftung ist das Lüftungsintervall = Lüftungsdauer.
Note on L15: Berechnung Fensterfläche: Fensterhöhe x Fensterbreite Türfläche: Türhohe x Türbreite Fensterkippfläche: Spaltbreite x (Fensterhöhe + Fensterbreite) Gesamtfläche: Summe der Einzelfenste-/Türrflächen und der Fensterkippflächen
Note on C17: Die Dauer des gemeinsamen Aufenthaltes von Quelle und Empfänger. Ist die Quelle schon vor Eintreffen des Empfängers im Raum ist die Zeit oben in Zeile 10 zu erfassen.
Note on H17: Die Luftwechselrate bezieht sich auf den Wechsel des Raumvolumens pro Stunde. Wenn die ausgetauschte Luftmenge in m3 bekannt ist, ist diese durch das Raumvolumen zu teilen und auf 1 Stunde zu beziehen.
Note on L18: Dauer der durchgeführten Lüftungsmaßnahme. Bei kontinuierlicher Lüftung Gesamtdauer angeben.
Note on H19: Die Luftwechselrate bezieht sich auf den Wechsel des Raumvolumens pro Stunde. Wenn die ausgetauschte Luftmenge in m3 bekannt ist, ist diese durch das Raumvolumen zu teilen und auf 1 Stunde zu beziehen.
Note on L19: Bei kurzzeitigen Lüftungen gibt das Lüftungsintervall an, in welchen Zeitabständen eine erneute Durchführung der Lüftungsmaßnahme erfolgt. Bei kontinuierlicher Lüftung ist das Lüftungsintervall = Lüftungsdauer.
Note on L20: Berechnung Fensterfläche: Fensterhöhe x Fensterbreite Türfläche: Türhohe x Türbreite Fensterkippfläche: Spaltbreite x (Fensterhöhe + Fensterbreite) Gesamtfläche: Summe der Einzelfenste-/Türrflächen und der Fensterkippflächen

## Mobilgeräte
Mobilgeräte mit einfacher Luftführung saugen die Raumluft an einer Stelle an, reinigen die Luft über HEPA-Filter oder UV-C-Strahlung
und blasen sie wieder aus ohne besondere Vorkehrungen für die Luftführung im Raum.
Versuche haben gezeigt, dass die Reinigungsleistung durch das Wiederansaugen bereits gereinigter Luft in der Nähe des Gerätes extrem
gut, mit zunehmender Entfernung allerdings immer schlechter wird. Damit entsteht eine dauernde hochgradige Ungleichverteilung der
Aerosole im Raum. Durch das Wiederansaugen bereits gereinigter Luft kann der Wirkungsgrad erheblich absinken.
In der Praxis ist davon auszugehen, dass in unmittelbarer
Nähe des Luftreinigungsgerätes eine sehr hohe
Reinigungsleistung besteht. Bei größerer Entfernung
z.B. über 2 m ist die Wirkung nur unsicher einzuschätzen.

## FAQ
FAQ - Häufige Fragen
Was zeigt die Bewertung im Simulator an?
Die Bewertung zeigt eine gute Belüftung mit niedrigen Konzentrationen an aktiven Viren (Virionen) mit Verweis auf blaue und grüne Farbgebung an. Eine Innenraumluft mit einer
höheren Konzentration an Virionen wird im roten Bereich angezeigt. Dabei gibt es wegen der vielen beeinflussenden Faktoren keinen präzisen Grenzwert. Deshalb wird eine
Übergangszone von Grün nach Rot angezeigt. Zusammenfassend gesagt je grüner die Farbgebung, desto besser die Lüftung.
Was bedeutet das 80. Perzentil?
Risiken durch Aerosole im Innenraum werden durch viele verschiedene Faktoren bestimmt. Darunter sind physikalische Faktoren bei der Aerosolbildung und bei Luftströmungen.
Andere Faktoren sind personenbedingt und weisen sehr erhebliche individuelle Unterschiede auf wie bei der Quelle die momentane Infektiosität bzw. Virusausscheidung und
beim Empfänger die momentane Infektionsbereitschaft. Wegen dieser Unsicherheit werden die personenbezogenen Faktoren so betrachtet, dass für jeden Faktor der Wert
angenommen wird, in dem mindestens 80% der möglichen Werte der Verteilung liegen. Da diese Annahme für jeden Faktor getroffen wird, ist bei der Kombination mit einer
Abdeckung von deutlich mehr als 80% der möglichen Fälle zu rechnen. Das heißt konkret, in seltenen Fällen (<20%) können bei Superspreadern auch deutlich höhere
Ansteckungsrisiken nicht ausgeschlossen werden. Im Regelfall weisen mehr als 80% der Fälle ein geringeres bis maximal zum angegebenen Infektionsrisiko auf.
Welche Bedeutung hat die Personenanzahl im Raum?
Grundsätzlich zeigt die 7-Tages-Inzidenzrate die Wahrscheinlichkeit an, dass Personen infektiös sein können. Bei einer Inzidenz von 100 ist momentan mit 1 infektiösen Person auf 1.000
zu rechnen. Dieses Risiko gilt für jede Person im Raum, also ist die Inzidenzrate mit der Personenanzahl zu multiplizieren. In diesem Innenraum-Simulator wird das individuelle
Ansteckungsrisiko für den Fall berechnet, dass eine infektiöse Person (Quelle) im Raum ist. Dieses Risiko wird durch die Gesamtanzahl der Personen nicht beeinflusst.
Ist es sinnvoll C02-Messungen durchzuführen?
Das individuelle Ansteckungsrisiko hängt ausschließlich ab von der Viruskonzentration im Raum. Der Co2-Wert hängt ausschließlich ab von der Personenzahl. Deshalb ist der CO2-Wert
kein Maß für eine Ansteckungsgefährdung. Sehr viel präziser ist die Steuerung durch feste Lüftungszeiten, die in diesem Simulator ermittelt werden können.
Was ist unterscheidet eine einseitige Lüftung von der Querlüftung?
Eine einseitige Lüftung ist eine Lüftung übers Zu- und Abluftöffnungen in einer Außenwand. Bei Querlüftung sind die Öffnungen in gegenüberliegenden Außenwänden. Wegen des
Kamineffektes ist die Querlüftung deutlich effektiver. Lüftungen können kontinuierlich (Fenster kippen) oder kurzzeitig als Stoßlüftung vorgenommen werden. Die erforderliche Dauer
der Lüftung hängt von den Temperaturunterschieden zwischen Räumlichkeit und Außenluft ab.

## Literatur
Literatur zur Adaptation von Berechnungen
1. | Evans et al., 2020; Avoiding COVID-19: Aerosol guidelines; Department of Physics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge
2. | Miller et al., 2020; Transmission of SARS-CoV-2 by inhalation of respiratory aerosol in the Skagit Valley Chorale superspreading event
3. | Bazant et al. ,2020; Beyond Six Feet: A Guideline to Limit Indoor Airborne Transmission of COVID-19;
Department of Chemical Engineering, Department of Mathematics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge
4. | Atkinson et al., 2009: Natural Ventilation for Infection Control in Health-Care Settings; World Health Organization
5. | Paul Hewett, Exposure Assessment Solutions, Inc. (www.easinc.co)

## Einstellungen (hidden)
Sprechen | Virion/min. | Körperaktivität | AMV | Maskenart | Filterwirkung | Leckage | Effektivität ex | Effektivität in | Art der Lüftung | LWR /h | Virusvarianten | Infektionsdosis
Schweigen | 10 | aktive Ruhe | 8 | Keine | 0 | 100 | 1 | 1 | Keine | 0 | Wildtyp | 100
Normal Anteil 20% | 28 | leicht | 20 | FFP1 ohne Ventil | 0.8 | 0.264 | 0.4112 | 0.4112 | Fenster gekippt | 1.5 | B 1.1.7 England | 59
Normal Anteil 40% | 46 | mittelschwer | 40 | FFP1 mit Ventil | 0.8 | 0.264 | 1 | 0.4112 | Einseitige Lüftung | 15 | B 1.351 Südafrika | 66
Normal Anteil 60% | 64 | schwer | 60 | FFP2 ohne Ventil | 0.94 | 0.096 | 0.15024 | 0.15024 | Querlüftung | 40 | B 1.617.2 Delta | 42
Normal Anteil 80% | 82 |  |  | FFP2 mit Ventil | 0.94 | 0.096 | 1 | 0.15024
Normal Anteil 100% | 100 |  |  | FFP3 ohne Ventil | 0.99 | 0.024 | 0.03376 | 0.03376 |  |  | Virusabsterberate | 0.62
Laut Anteil 20% | 112 |  |  | FFP3 mit Ventil | 0.99 | 0.024 | 1 | 0.03376 |  |  | Tropfenkollision | 0.3
Laut Anteil 40% | 184 |  |  | Med. Maske | 0.84 | 0.52 | 0.5968 | 0.5968
Laut Anteil 60% | 256 |  |  | Stoffmaske | 0.3 | 0.65 | 0.895 | 0.895
Laut Anteil 80% | 328 |  |  | Vollständige Leckage | 0 | 1 | 1 | 1
Laut Anteil 100% | 400 |  |  | Gesichtsvisier | 0 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | P1-Filter und Halbmaske | 0.8 | 0.02 | 0.216 | 0.216
|  |  |  | P2-Filter und Halbmaske | 0.94 | 0.02 | 0.0788 | 0.0788
|  |  |  | P3-Filter und Halbmaske | 0.9995 | 0.02 | 0.02049 | 0.02049
|  |  |  | P1-Filter und Vollmaske | 0.8 | 0.0005 | 0.2004 | 0.2004
|  |  |  | P2-Filter und Vollmaske | 0.94 | 0.0005 | 0.06047 | 0.06047
|  |  |  | P3-Filter und Vollmaske | 0.9995 | 0.0005 | 0.00099975 | 0.00099975
|  |  |  | P-Gebläsefilter TH1 | 0.9995 | 0.1 | 1 | 0.10045
|  |  |  | P-Gebläsefilter TH2 | 0.9995 | 0.02 | 1 | 0.02049
|  |  |  | P-Gebläsefilter TH3 | 0.9995 | 0.002 | 1 | 0.002499
|  |  |  | Isoliergerät | 1 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005